台山市人民法院采购项目

采

购

文

件

采购项目编号：TSFY-2022005

采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目

台山市人民法院编制

发布日期：2022年 9月9日

# 第一部分 报价邀请函

各潜在报价人：

台山市人民法院就台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的报价人参加报价，有关事项如下：

- 采购项目编号：TSFY-2022005

二、采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目

三、项目内容及需求：详见采购文件第二部分《采购需求》。

四、采购预算：￥76261.69元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

五、报价人资格要求：

1、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

2、必须具有从事本项目的经营范围和专业技术能力。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5、本项目不接受联合体报价。

六、采购文件公示时间：2022年9月9日16时00分－2022年9月15日16时00分。

七、采购文件公示/下载：www.tscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

八、咨询答疑会：本项目不举行答疑会，有疑问或需要现场测量，可直接向采购人联系。

九、递交报价文件截止时间：2022年9月15日16时00分（注：15时30分开始受理报价文件）

十、递交报价文件地点：台山市台城街道沙岗湖路62号办公大楼6楼605室（注：报价人代表以密封包装方式递交）

十一、开标地点：台山市人民法院（台山市台城街道沙岗湖路62号）

十二、采购人和联系方式：联系人：黄先生，联系电话：0750－5557138

十三、采购代理机构：无

十四、公告信息查询：www.tscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

若采购文件有任何修改或更正通知，报价截止时间前24小时在原公告栏发布。

# 第二部分 采购需求

一、基本情况

1、项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目

2、采购预算：￥76261.69元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

二、采购设备内容

本院食堂厨房安装燃气管道及配套安全装置。

|  | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺部分 |  |  |  |  |
| （一） | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | IC卡流量计 |  | 台 | 1 |  |
| （二） | 管道 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝钢管 | φ57×3 | 米 | 12 | 不锈钢304 |
| 2 | 无缝钢管 | φ57×3.5 | 米 | 12 |  |
| 3 | 无缝钢管 | φ45×3.5 | 米 | 35 |  |
| 4 | 燃气用PE管（HDPE) | De50×5.9 | 米 | 100 |  |
| 5 | 无缝钢管 | φ32×3 | 米 | 18 |  |
| (三) | 阀门 |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | Q11F-25 DN40 | 只 | 2 |  |
| 2 | 球阀 | Q11F-25 DN50 | 只 | 1 |  |
| 3 | 球阀 | Q11F-25 DN25 | 只 | 3 |  |
| 4 | 球阀 | Q11F-25 DN15 | 只 | 9 |  |
| 5 | 低低调压阀器 |  | 只 | 1 |  |
| (四) | 管件 |  |  |  |  |
| 1 | 法兰 | PN25 DN40 | 只 | 8 |  |
| 2 | 法兰 | PN25 DN50 | 只 | 2 |  |
| 3 | 法兰 | PN25 DN25 | 只 | 6 |  |
| 4 | 封头 | PN25 DN50 | 只 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 弯头 | DN50 | 只 | 2 | 不锈钢 |
| 6 | 弯头 | DN40 | 只 | 18 |  |
| 7 | 弯头 | DN25 | 只 | 6 |  |
| 8 | 压力表 | Y100 0～0.25MPa | 只 | 1 |  |
| 9 | 压力表 | Y100 0～0.025MPa | 只 | 1 |  |
| 10 | 大小头 | （寸半转1寸） | 只 | 2 |  |
| 11 | 大小头 | （寸半转2寸） | 只 | 1 |  |
| 12 | 大小头 | （两寸转1寸半） | 只 | 1 |  |
| 13 | 钢塑转换接头 | DN50*DN40 | 只 | 2 |  |
| 14 | 牙嘴 | 1寸 | 只 | 6 |  |
| 15 | 牙嘴 | 4分 | 只 | 8 |  |
| (五) | 炉头连接不锈钢波纹软管 |  | 套 | 7 |  |
| (六) | 管道支架 |  | 项 | 1 |  |
| (七) | 管道除锈油漆及其他辅材(螺栓、垫片等） |  | 项 | 1 |  |
| (八) | 破路恢复、管沟开挖回填 |  |  |  |  |
| 1 | 管沟开挖、回填、夯实 |  | m3 | 23.5 | 不含绿化 |
| 2 | 破路恢复、管沟开挖回填、套管 | （4.5米） | 项 | 1 |  |
| （九） | 人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 电器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 可燃气体报警器 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 紧急切断电磁阀 | AF01B-DN40 | 只 | 1 |  |
| 3 | 报警器线路 | RVV7*1.5 | 米 | 100 |  |
| 4 | 紧急切断阀控制电线 | RVV3*1 | 米 | 50 |  |
| 5 | PVC管 | Φ15 | 米 | 60 |  |
| 6 | 管件 |  | 项 | 1 |  |

报价包含运至最终目的地的运输、安装、调试、验收伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。

4.设备送达安装地点：台山市台城街道沙岗湖路62号台山市人民法院食堂厨房。

三、质量标准及要求

1.成交供应商须提供全新的设备（含配件等），表面无划伤，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.成交供应商承建本项目须符合《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）的相关规定。

3.设备（含配件等）质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担。

4.成交供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏，货物毁损灭失或其他后果的，由成交供应商承担相应的责任。

四、设备送达安装

成交供应商须提供本项目的实施方案，指定项目负责人，负责本项目的安装和调试，并对设备质量负责，设备安装完成时间须在签订合同后10天内完成。

五、售后服务要求

质保期为验收合格后一年 ，质保期因产品本身原因出现质量问题，成交供应商在接到通知后 2天内响应到场，7天内完成更换，并承担相应的费用。

六、验收

1.验收依据为采购文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定。

2.成交供应商根据采购要求进行产品安装、调试、测试后，由采购人进行验收。

3.验收时成交供应商派代表参加，验收完毕由采购人代表和成交供应商代表在验收报告上签名确认。

4.验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

七、知识产权

成交供应商保证采购人在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商负责全额赔偿。

八、付款方式

项目验收合格后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同全部款项。

九、报价文件要求

1.请报价人按照《报价文件格式》的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。

2.报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或报价文件每页（含封面）加盖报价人单位公章。

十、评审方式

1.本项目系采购人自主采购项目，采购人自主组建评审小组，成员由采购人的工作人员组成，且报价人不少于1家即可正常开标评审。

2.在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务等且评标价格最低的原则确定成交供应商。如果成交候选人的评标价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。若通过上述综合评审后仍确定不了成交供应商时，评审小组将以投票方式确定成交供应商。

# 第三部分 报价文件格式

报价文件密封袋封面：

台山市人民法院采购项目报价文件 密封内容：□报价文件 采购项目编号：TSFY-2022005 采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目 报价人名称(公章)： 在2022年9月15日16时00分之前不得启封

注：密封包装标贴此封面，并在封口处加盖公章。

报价文件封面：

报价文件

采购项目编号：TSFY-2022005

采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目

报价人名称(公章)：

日 期：      年    月     日

注：

1.请报价人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。

2.报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或报价文件每页（含封面）加盖报价人单位公章。

（一）报价承诺函

报价承诺函

致：台山市人民法院

依据贵方采购项目  （采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目，采购项目编号：TSFY-2022005）  的采购邀请，我方代表  （姓名、职务）   经正式授权并代表   （报价人名称）   递交密封册装的全套报价文件，在此，我方为一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

- 我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按采购方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重评审小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按采购文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方在参与本次报价活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

承诺日期：  　  年 　 月  　 日

联系电话：

注：本承诺函内容不得擅自删改。

（二）法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人资格证明书

致：台山市人民法院

同志现任本单位　　　　　　职务，为法定代表/负责人，特此证明。

附：代表人性别：　 　，年龄：     ，身份证号码：

统一社会信用代码：   　      　    　　，企业类型：

经营范围：

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（签字）：

签发日期：                年    月    日

须附：法定代表/负责人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（三）法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

致：台山市人民法院

本授权委托书声明：       是注册于 （国家或地区）  的 （报价人名称）     的法定代表/负责人，现任              职务，有效证件号码：                   。现授权  （姓名、职务）   作为我方的全权代理人，就采购项目（采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目，采购项目编号：TSFY-2022005）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：       年    月    日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（四）无重大违法记录的声明

无重大违法记录的声明

致：台山市人民法院

关于贵方的采购项目（采购项目名称：台山市人民法院食堂厨房燃气管道安装工程采购项目，采购项目编号：TSFY-2022005），我方愿意参加报价，并声明如下：

我方参加本项目报价前三年内在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目报价时也没有因违法经营被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我方愿承担相应法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期：         年    月    日

报价汇总表

项注：

1、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

4、报价被视为报价人的最后报价或成交价，应为按采购要求完成本项目的一切费用之和。

5、报价不能超出采购预算价，超出的报价为无效报价。

6、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期：         年    月    日